分析测试标准资讯周报（内部测试版）

2026年10月16日16:30至10月23日16:30（北京时间）

本期要点速览

| 栏目 | 本期要点 |
| --- | --- |
| 一、国内方法标准与监管检测动态 | • 11月30日截止年度收集；方法提案需有科学依据、标准草案和编制说明。 |
| 二、国际标准与官方方法进展 | • 拟统一痕量元素性能要求；11月22日意见截止，相关官方方法状态不自动改变。 |
| 三、验证研究与新分析技术 | 本期暂无可刊发条目。 |
| 四、标准物质、量值溯源与能力验证 | • 关注测量模型与多输出量不确定度；报名截止11月10日，尚非正式标准发布。 |
| 五、实验室认可、质量控制与实施提示 | • 10月16日16:40公开，归入本期；草案反馈截止10月30日。 |
| 六、征求意见、协作研究与关键时间节点 | • 重点关注新型食品及原料；11月5日截止，尚未确认最终采纳结果。 • 覆盖婴幼儿辅食、营养补充品及污染物限量；作为标准应用培训节点跟进。 |

本期精选6条资讯，关注食品标准立项建议、AOAC痕量元素性能要求、测量不确定度研制项目及微生物认可指南草案。实际编制日期为2026年10月25日，覆盖10月16日16:30之后至10月23日16:30（北京时间）。

一、国内方法标准与监管检测动态

2027年度食品安全国家标准立项建议征集启动

国家卫生健康委｜公开日期：2026-10-19

卫健委10月19日公开国卫办食品函〔2026〕332号，征集2027年度食品安全国家标准立项建议；文件成文日期为10月15日。通知要求与风险监测评估、营养监测评估及标准跟踪评价衔接，提交充分科学依据和相对成熟的标准草案。

各单位、组织或个人通过立项建议征集系统报送建议书，同时提交标准草案及编制说明。系统全年开放，2027年度建议收集截止2026年11月30日；农药兽药残留限量及检验方法标准由相关部门另行征集。

检测机构可围绕新污染物、基质适用性、检出能力和现有方法缺口整理提案，结合监测、抽检、暴露评估及方法验证数据论证必要性。此为建议征集，不表示某项标准已获立项或替代现行方法。

来源 国家卫生健康委

二、国际标准与官方方法进展

AOAC拟以2024.002替代食品饮料重金属SMPR 2012.007

AOAC INTERNATIONAL｜公开日期：2026-10-21

AOAC发布拟替代通知，计划由SMPR 2024.002取代SMPR 2012.007，均涉及镉、砷、铅和汞。新性能要求覆盖更广的食品、饮料、婴幼儿食品及其原料、天然色素，允许ICP-MS或其他满足性能要求的技术。

通知指出，新要求采用按分析物区分的更低定量限，并扩展验证及质量控制，如全过程空白和第二来源核查标准。实验室宜逐项比对目标物、基质、定量限及质控设计，不将性能要求直接当作完整操作方法或产品法定限量。

意见截止2026年11月22日。公示期结束且未收到意见、反对或申诉时，替代才按通知条件生效；2012.007保留为历史记录。SMPR状态变化不自动改变相关AOAC Official Method状态，受影响方法需另行评审。

来源 AOAC INTERNATIONAL

四、标准物质、量值溯源与能力验证

两项测量不确定度国家标准项目征集起草单位与专家

CNAS / SAC/TC261/SC1｜公开日期：2026-10-21

全国认证认可标委会实验室认可分委会10月21日公开征集通知，两项推荐性国家标准制定项目已获立项：20264867-T-469《测量不确定度 开发和使用测量模型》，
以及20264865-T-469《测量不确定度评定和表示 补充文件2：可扩展至任意数量的输出量》。
通知署名10月13日，本刊按官网公开节点收录。

项目拟分别修改转化ISO/IEC Guide 98-6:2021
和ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl.2:2011，涉及测量模型构建、充分性评价，以及多输出量模型中的GUM框架、蒙特卡洛方法和不确定度传播。两项仍为标准研制项目，不构成实验室立即换版依据。

报名材料要求在2026年11月10日前报送，原则上每个项目每家单位不超过2名专家。建议具备测量模型、误差理论和数据统计实践的技术团队评估参与条件，并关注多分析物结果及派生量计算的后续技术变化。

来源 CNAS / SAC/TC261/SC1

五、实验室认可、质量控制与实施提示

病原微生物国家标准株评价实验室认可指南征求意见

中国合格评定国家认可委员会｜公开日期：2026-10-16

CNAS于10月16日16:40公开《病原微生物国家标准株评价实验室认可指南》征求意见稿，要求10月30日前反馈。公开时刻晚于上期16:30截止，属于本期；当前文号及发布日期仍含占位内容，不能作为已正式实施文件。

草案按CNAS-CL01框架提供技术建议，前言明确不增加或减少该准则要求；编制说明涉及人员、设施环境、方法选择与验证确认、信息系统等。其对象是国家标准株检测评价相关实验室，不能直接泛化为所有常规食品微生物实验室新增强制要求。

开展菌株评价、保藏或相关检测服务的机构，可对照自身申请范围审阅草案和编制说明，形成适用性及技术意见；用于常规质控的食品实验室宜关注菌株来源、身份确认和追溯衔接，待正式文本及实施安排确定后再评估体系变更。

来源 中国合格评定国家认可委员会

六、征求意见、协作研究与关键时间节点

AOAC食品与饲料真菌毒素SMPR草案启动共识投票

AOAC INTERNATIONAL｜公开日期：2026-10-21

AOAC Novel Foods Program宣布已完成食品与饲料中真菌毒素测定SMPR最终草案，并开放共识投票，重点涉及新型食品和原料。通知给出的投票截止日期为11月5日；参与者应以官方投票入口确认具体截止时刻。

本次可确认的是最终草案及投票节点，不能据此认定SMPR已正式通过
或某一方法已获AOAC采纳。涉及新蛋白及其他新型基质的实验室，可审阅草案适用范围和性能指标后再提出意见；本刊不推定未核验的毒素清单、定量限或回收率要求。

来源 AOAC INTERNATIONAL

食品安全标准大讲堂第六期定于10月29日举行

国家卫生健康委｜公开日期：2026-10-21

卫健委10月21日公开第六期食品安全标准大讲堂通知，
安排10月29日9:00—11:30及14:00—16:00线上培训答疑。内容包括GB 10769婴幼儿谷类辅助食品、GB 10770婴幼儿罐装辅助食品、GB 22570辅食营养补充品和学龄前儿童营养补充品，以及GB 2762食品中污染物限量。

建议相关检测及技术团队提前整理基质分类、限量适用和报告判定中的具体问题。此为培训通知，不表示上述标准在本周新发布，也不能用培训安排替代正式文本及其实施、过渡要求。

来源 国家卫生健康委

使用说明

本刊用于内部技术交流，保留六栏框架，无已核合格研究不以旧闻补位。32个配置来源均留处置记录，一般来源仍有局部核验、访问失败及冷却缺口，不代表完整覆盖。卫健委两个定向栏目复用同一精确窗口的官方浏览器原始证据，已按本专题重新审阅列表及当期正文。草案、立项、投票和培训与正式发布、生效或方法采纳分别表达；具体要求以官方原文及后续正式记录为准。